## ba_sample
項次 | 設備名稱 | 標籤 (唯一不可重複) | 類型 (0: 數值; 1: 布林) | 分類名稱 | 數值單位 | 存放位置 | 樓層 | 棟別名稱 | 上限 | 下限 | 紅框必填，類別為1時黃框才需要填
# | project | tag | type | category | unit | location | floor | building | lo | hi
| B4F消防箱1 | System1:GmsDevice_1_6016_12597823 | 1 | 消防類 |  | 1 | B4F | 1 | 0 | 0
| B4F給水消防 | System1:GmsDevice_1_6016_12597824 | 1 | 消防類 |  | 1 | B4F | 1 | 0 | 0
| B4F消防箱2 | System1:GmsDevice_1_6016_12597826 | 1 | 消防類 |  | 1 | B4F | 1 | 0 | 0
| B4F消防箱3 | System1:GmsDevice_1_6016_12597828 | 1 | 消防類 |  | 1 | B4F | 1 | 0 | 0
| B4F消防箱4 | System1:GmsDevice_1_6016_12597830 | 1 | 消防類 |  | 1 | B4F | 1 | 0 | 0
| B4F消防箱5 | System1:GmsDevice_1_6016_12597832 | 1 | 消防類 |  | 1 | B4F | 1 | 0 | 0
| B4F泡沬警報 | System1:GmsDevice_1_6016_12597835 | 1 | 消防類 |  | 1 | B4F | 1 | 0 | 0
| B4F灑水警報 | System1:GmsDevice_1_6016_12597836 | 1 | 消防類 |  | 1 | B4F | 1 | 0 | 0
| B4F消防泵缺水 | System1:GmsDevice_1_6016_12597837 | 1 | 消防類 |  | 1 | B4F | 1 | 0 | 0
| B4F消防泵運轉 | System1:GmsDevice_1_6016_12597838 | 1 | 消防類 |  | 1 | B4F | 1 | 0 | 0
| B4F消防泵啟動 | System1:GmsDevice_1_6016_12597839 | 1 | 消防類 |  | 1 | B4F | 1 | 0 | 0
| B4F消防泵停止 | System1:GmsDevice_1_6016_12597840 | 1 | 消防類 |  | 1 | B4F | 1 | 0 | 0
| B4F灑水泵缺水 | System1:GmsDevice_1_6016_12597841 | 1 | 消防類 |  | 1 | B4F | 1 | 0 | 0
| B4F灑水泵運轉 | System1:GmsDevice_1_6016_12597842 | 1 | 消防類 |  | 1 | B4F | 1 | 0 | 0
| B4F灑水泵啟動 | System1:GmsDevice_1_6016_12597843 | 1 | 消防類 |  | 1 | B4F | 1 | 0 | 0
| B4F灑水泵停止 | System1:GmsDevice_1_6016_12597844 | 1 | 消防類 |  | 1 | B4F | 1 | 0 | 0
| B4F泡沬泵缺水 | System1:GmsDevice_1_6016_12597845 | 1 | 消防類 |  | 1 | B4F | 1 | 0 | 0
| B4F泡沬泵運轉 | System1:GmsDevice_1_6016_12597846 | 1 | 消防類 |  | 1 | B4F | 1 | 0 | 0
| B4F泡沬泵啟動 | System1:GmsDevice_1_6016_12597847 | 1 | 消防類 |  | 1 | B4F | 1 | 0 | 0
| B4F泡沬泵停止 | System1:GmsDevice_1_6016_12597848 | 1 | 消防類 |  | 1 | B4F | 1 | 0 | 0
| B4F採水泵缺水 | System1:GmsDevice_1_6016_12597849 | 1 | 消防類 |  | 1 | B4F | 1 | 0 | 0
| B4F採水泵運轉 | System1:GmsDevice_1_6016_12597850 | 1 | 消防類 |  | 1 | B4F | 1 | 0 | 0
| B4F採水泵啟動 | System1:GmsDevice_1_6016_12597851 | 1 | 消防類 |  | 1 | B4F | 1 | 0 | 0
| B4F採水泵停止 | System1:GmsDevice_1_6016_12597852 | 1 | 消防類 |  | 1 | B4F | 1 | 0 | 0
| B4F連結泵缺水 | System1:GmsDevice_1_6016_12597853 | 1 | 消防類 |  | 1 | B4F | 1 | 0 | 0
| B4F連結泵運轉 | System1:GmsDevice_1_6016_12597854 | 1 | 消防類 |  | 1 | B4F | 1 | 0 | 0
| B4F連結泵啟動 | System1:GmsDevice_1_6016_12597855 | 1 | 消防類 |  | 1 | B4F | 1 | 0 | 0
| B4F連結泵停止 | System1:GmsDevice_1_6016_12597856 | 1 | 消防類 |  | 1 | B4F | 1 | 0 | 0
| B3F消防箱1 | System1:GmsDevice_1_6016_12597857 | 1 | 消防類 |  | 1 | B3F | 1 | 0 | 0
| B3F消防箱2 | System1:GmsDevice_1_6016_12597859 | 1 | 消防類 |  | 1 | B3F | 1 | 0 | 0
| B3F消防箱3 | System1:GmsDevice_1_6016_12597861 | 1 | 消防類 |  | 1 | B3F | 1 | 0 | 0
| B3F消防箱4 | System1:GmsDevice_1_6016_12597863 | 1 | 消防類 |  | 1 | B3F | 1 | 0 | 0
| B3F消防箱5 | System1:GmsDevice_1_6016_12597865 | 1 | 消防類 |  | 1 | B3F | 1 | 0 | 0
| B3F泡沬警報 | System1:GmsDevice_1_6016_12597868 | 1 | 消防類 |  | 1 | B3F | 1 | 0 | 0
| B2F消防箱1 | System1:GmsDevice_1_6016_12597869 | 1 | 消防類 |  | 1 | B2F | 1 | 0 | 0
| B2F給水消防 | System1:GmsDevice_1_6016_12597870 | 1 | 消防類 |  | 1 | B2F | 1 | 0 | 0
| B2F消防箱2 | System1:GmsDevice_1_6016_12597872 | 1 | 消防類 |  | 1 | B2F | 1 | 0 | 0
| B2F消防箱3 | System1:GmsDevice_1_6016_12597874 | 1 | 消防類 |  | 1 | B2F | 1 | 0 | 0
| B2F消防箱4 | System1:GmsDevice_1_6016_12597876 | 1 | 消防類 |  | 1 | B2F | 1 | 0 | 0
| B2F消防箱5 | System1:GmsDevice_1_6016_12597878 | 1 | 消防類 |  | 1 | B2F | 1 | 0 | 0
| B2F泡沬警報 | System1:GmsDevice_1_6016_12597881 | 1 | 消防類 |  | 1 | B2F | 1 | 0 | 0
| B2F灑水警報 | System1:GmsDevice_1_6016_12597882 | 1 | 消防類 |  | 1 | B2F | 1 | 0 | 0
| B1F消防箱1 | System1:GmsDevice_1_6016_12597883 | 1 | 消防類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| B1F消防箱2 | System1:GmsDevice_1_6016_12597890 | 1 | 消防類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| B1F消防箱3 | System1:GmsDevice_1_6016_12597892 | 1 | 消防類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| B1F消防箱4 | System1:GmsDevice_1_6016_12597895 | 1 | 消防類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| B1F消防箱5 | System1:GmsDevice_1_6016_12597899 | 1 | 消防類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| B1F發電機啟動 | System1:GmsDevice_1_6016_12597903 | 1 | 消防類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| B1F發電機運轉 | System1:GmsDevice_1_6016_12597904 | 1 | 消防類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| B1F泡沬警報 | System1:GmsDevice_1_6016_12597905 | 1 | 消防類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| B1F灑水警報 | System1:GmsDevice_1_6016_12597906 | 1 | 消防類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| B1F發電機控制 | System1:GmsDevice_1_6016_12597907 | 1 | 消防類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| B4F消防泵啟動控制 | System1:GmsDevice_1_6016_12597908 | 1 | 消防類 |  | 1 | B4F | 1 | 0 | 0
| B4F灑水泵啟動控制 | System1:GmsDevice_1_6016_12597909 | 1 | 消防類 |  | 1 | B4F | 1 | 0 | 0
| B4F泡沬泵啟動控制 | System1:GmsDevice_1_6016_12597910 | 1 | 消防類 |  | 1 | B4F | 1 | 0 | 0
| B4F採水泵啟動控制 | System1:GmsDevice_1_6016_12597911 | 1 | 消防類 |  | 1 | B4F | 1 | 0 | 0
| B4F連結泵啟動控制 | System1:GmsDevice_1_6016_12597912 | 1 | 消防類 |  | 1 | B4F | 1 | 0 | 0
| R3F連結泵啟動控制 | System1:GmsDevice_1_6016_12597913 | 1 | 消防類 |  | 1 | R3F | 1 | 0 | 0
| B4F消防泵停止控制 | System1:GmsDevice_1_6016_12597914 | 1 | 消防類 |  | 1 | B4F | 1 | 0 | 0
| B4F灑水泵停止控制 | System1:GmsDevice_1_6016_12597915 | 1 | 消防類 |  | 1 | B4F | 1 | 0 | 0
| B4F泡沬泵停止控制 | System1:GmsDevice_1_6016_12597916 | 1 | 消防類 |  | 1 | B4F | 1 | 0 | 0
| B4F採水泵停止控制 | System1:GmsDevice_1_6016_12597917 | 1 | 消防類 |  | 1 | B4F | 1 | 0 | 0
| B4F連結泵停止控制 | System1:GmsDevice_1_6016_12597918 | 1 | 消防類 |  | 1 | B4F | 1 | 0 | 0
| R3F連結泵停止控制 | System1:GmsDevice_1_6016_12597919 | 1 | 消防類 |  | 1 | R3F | 1 | 0 | 0
| RF進排風車啟動R1F-2控制 | System1:GmsDevice_1_6016_12597939 | 1 | 消防類 |  | 1 | RF | 1 | 0 | 0
| RF進排風車啟動R1F-1控制 | System1:GmsDevice_1_6016_12597958 | 1 | 消防類 |  | 1 | RF | 1 | 0 | 0
| RF進排風車啟動R2F-1 | System1:GmsDevice_1_6016_12597977 | 1 | 消防類 |  | 1 | RF | 1 | 0 | 0
| 2F零售業風機啟動A2控制 | System1:GmsDevice_1_6016_12597979 | 1 | 消防類 |  | 1 | 2F | 1 | 0 | 0
| 3F消防箱1 | System1:GmsDevice_1_6016_12598006 | 1 | 消防類 |  | 1 | 3F | 1 | 0 | 0
| 3F灑水警報 | System1:GmsDevice_1_6016_12598011 | 1 | 消防類 |  | 1 | 3F | 1 | 0 | 0
| 4F消防箱1 | System1:GmsDevice_1_6016_12598012 | 1 | 消防類 |  | 1 | 4F | 1 | 0 | 0
| 4F灑水警報 | System1:GmsDevice_1_6016_12598017 | 1 | 消防類 |  | 1 | 4F | 1 | 0 | 0
| 5F消防箱1 | System1:GmsDevice_1_6016_12598018 | 1 | 消防類 |  | 1 | 5F | 1 | 0 | 0
| 5F灑水警報 | System1:GmsDevice_1_6016_12598023 | 1 | 消防類 |  | 1 | 5F | 1 | 0 | 0
| 6F消防箱1 | System1:GmsDevice_1_6016_12598024 | 1 | 消防類 |  | 1 | 6F | 1 | 0 | 0
| 6F灑水警報 | System1:GmsDevice_1_6016_12598029 | 1 | 消防類 |  | 1 | 6F | 1 | 0 | 0
| 7F消防箱1 | System1:GmsDevice_1_6016_12598030 | 1 | 消防類 |  | 1 | 7F | 1 | 0 | 0
| 7F灑水警報 | System1:GmsDevice_1_6016_12598035 | 1 | 消防類 |  | 1 | 7F | 1 | 0 | 0
| 8F消防箱1 | System1:GmsDevice_1_6016_12598036 | 1 | 消防類 |  | 1 | 8F | 1 | 0 | 0
| 8F灑水警報 | System1:GmsDevice_1_6016_12598041 | 1 | 消防類 |  | 1 | 8F | 1 | 0 | 0
| 9F消防箱1 | System1:GmsDevice_1_6016_12598042 | 1 | 消防類 |  | 1 | 9F | 1 | 0 | 0
| 9F灑水警報 | System1:GmsDevice_1_6016_12598047 | 1 | 消防類 |  | 1 | 9F | 1 | 0 | 0
| 10F消防箱1 | System1:GmsDevice_1_6016_12598048 | 1 | 消防類 |  | 1 | 10F | 1 | 0 | 0
| 10F灑水警報 | System1:GmsDevice_1_6016_12598053 | 1 | 消防類 |  | 1 | 10F | 1 | 0 | 0
| 11F消防箱1 | System1:GmsDevice_1_6016_12598054 | 1 | 消防類 |  | 1 | 11F | 1 | 0 | 0
| 11F灑水警報 | System1:GmsDevice_1_6016_12598059 | 1 | 消防類 |  | 1 | 11F | 1 | 0 | 0
| 12F消防箱1 | System1:GmsDevice_1_6016_12598060 | 1 | 消防類 |  | 1 | 12F | 1 | 0 | 0
| 12F灑水警報 | System1:GmsDevice_1_6016_12598065 | 1 | 消防類 |  | 1 | 12F | 1 | 0 | 0
| 13F消防箱1 | System1:GmsDevice_1_6016_12598066 | 1 | 消防類 |  | 1 | 13F | 1 | 0 | 0
| 13F灑水警報 | System1:GmsDevice_1_6016_12598071 | 1 | 消防類 |  | 1 | 13F | 1 | 0 | 0
| 14F消防箱1 | System1:GmsDevice_1_6016_12598072 | 1 | 消防類 |  | 1 | 14F | 1 | 0 | 0
| 14F灑水警報 | System1:GmsDevice_1_6016_12598077 | 1 | 消防類 |  | 1 | 14F | 1 | 0 | 0
| 15F消防箱1 | System1:GmsDevice_1_6016_12598078 | 1 | 消防類 |  | 1 | 15F | 1 | 0 | 0
| 15F灑水警報 | System1:GmsDevice_1_6016_12598083 | 1 | 消防類 |  | 1 | 15F | 1 | 0 | 0
| 16F消防箱1 | System1:GmsDevice_1_6016_12598084 | 1 | 消防類 |  | 1 | 16F | 1 | 0 | 0
| 16F灑水警報 | System1:GmsDevice_1_6016_12598089 | 1 | 消防類 |  | 1 | 16F | 1 | 0 | 0
| 17F消防箱1 | System1:GmsDevice_1_6016_12598090 | 1 | 消防類 |  | 1 | 17F | 1 | 0 | 0
| 17F灑水警報 | System1:GmsDevice_1_6016_12598095 | 1 | 消防類 |  | 1 | 17F | 1 | 0 | 0
| 18F消防箱1 | System1:GmsDevice_1_6016_12598096 | 1 | 消防類 |  | 1 | 18F | 1 | 0 | 0
| 18F灑水警報 | System1:GmsDevice_1_6016_12598101 | 1 | 消防類 |  | 1 | 18F | 1 | 0 | 0
| R1F火警 | System1:GmsDevice_1_6016_12598102 | 1 | 消防類 |  | 1 | R1F | 1 | 0 | 0
| RF風車啟動1 | System1:GmsDevice_1_6016_12598103 | 1 | 消防類 |  | 1 | RF | 1 | 0 | 0
| RF風車運轉1 | System1:GmsDevice_1_6016_12598104 | 1 | 消防類 |  | 1 | RF | 1 | 0 | 0
| R2F火警 | System1:GmsDevice_1_6016_12598105 | 1 | 消防類 |  | 1 | R2F | 1 | 0 | 0
| R3F連結泵缺水 | System1:GmsDevice_1_6016_12598112 | 1 | 消防類 |  | 1 | R3F | 1 | 0 | 0
| R3F連結泵運轉 | System1:GmsDevice_1_6016_12598113 | 1 | 消防類 |  | 1 | R3F | 1 | 0 | 0
| R3F連結泵啟動 | System1:GmsDevice_1_6016_12598114 | 1 | 消防類 |  | 1 | R3F | 1 | 0 | 0
| R3F連結泵停止 | System1:GmsDevice_1_6016_12598115 | 1 | 消防類 |  | 1 | R3F | 1 | 0 | 0
| 1F消防箱1 | System1:GmsDevice_1_6016_12598116 | 1 | 消防類 |  | 1 | 1F | 1 | 0 | 0
| 1F灑水警報 | System1:GmsDevice_1_6016_12598121 | 1 | 消防類 |  | 1 | 1F | 1 | 0 | 0
| 2F消防箱1 | System1:GmsDevice_1_6016_12598122 | 1 | 消防類 |  | 1 | 2F | 1 | 0 | 0
| 2F灑水警報 | System1:GmsDevice_1_6016_12598133 | 1 | 消防類 |  | 1 | 2F | 1 | 0 | 0
| 2F零售業風機啟動A2 | System1:GmsDevice_1_6016_12598134 | 1 | 消防類 |  | 1 | 2F | 1 | 0 | 0
| 2F零售業風機運轉A2 | System1:GmsDevice_1_6016_12598135 | 1 | 消防類 |  | 1 | 2F | 1 | 0 | 0
| RF室排風車啟動A-D控制 | System1:GmsDevice_1_6016_12598202 | 1 | 消防類 |  | 1 | RF | 1 | 0 | 0
| RF室排風車啟動B-C控制 | System1:GmsDevice_1_6016_12598203 | 1 | 消防類 |  | 1 | RF | 1 | 0 | 0
| RF室排風車啟動E-F控制 | System1:GmsDevice_1_6016_12598204 | 1 | 消防類 |  | 1 | RF | 1 | 0 | 0
| 1F管委會風車啟動1B | System1:GmsDevice_1_6016_12598206 | 1 | 消防類 |  | 1 | 1F | 1 | 0 | 0
| 4F管委會空間風機啟動4F | System1:GmsDevice_1_6016_12598208 | 1 | 消防類 |  | 1 | 4F | 1 | 0 | 0
| 4F管委會空間風機啟動4F-2 | System1:GmsDevice_1_6016_12598211 | 1 | 消防類 |  | 1 | 4F | 1 | 0 | 0
| RF進風車啟動R1F-2 | System1:GmsDevice_1_6016_12598213 | 1 | 消防類 |  | 1 | RF | 1 | 0 | 0
| RF進風車運轉R1F-2 | System1:GmsDevice_1_6016_12598214 | 1 | 消防類 |  | 1 | RF | 1 | 0 | 0
| RF室排風車啟動B-C | System1:GmsDevice_1_6016_12598215 | 1 | 消防類 |  | 1 | RF | 1 | 0 | 0
| RF室排風車運轉B-C | System1:GmsDevice_1_6016_12598216 | 1 | 消防類 |  | 1 | RF | 1 | 0 | 0
| RF室排風車啟動A-D | System1:GmsDevice_1_6016_12598217 | 1 | 消防類 |  | 1 | RF | 1 | 0 | 0
| RF室排風車運轉A-D | System1:GmsDevice_1_6016_12598218 | 1 | 消防類 |  | 1 | RF | 1 | 0 | 0
| RF進風車啟動R1F-1 | System1:GmsDevice_1_6016_12598219 | 1 | 消防類 |  | 1 | RF | 1 | 0 | 0
| RF進風車運轉R1F-1 | System1:GmsDevice_1_6016_12598220 | 1 | 消防類 |  | 1 | RF | 1 | 0 | 0
| RF室排風車啟動E-F | System1:GmsDevice_1_6016_12598221 | 1 | 消防類 |  | 1 | RF | 1 | 0 | 0
| RF室排風車運轉E-F | System1:GmsDevice_1_6016_12598222 | 1 | 消防類 |  | 1 | RF | 1 | 0 | 0
| RF進風車啟動R2F-1 | System1:GmsDevice_1_6016_12598223 | 1 | 消防類 |  | 1 | RF | 1 | 0 | 0
| RF進風車運轉R2F-1 | System1:GmsDevice_1_6016_12598224 | 1 | 消防類 |  | 1 | RF | 1 | 0 | 0
| 1F管委會風車啟動1B | System1:GmsDevice_1_6016_12598233 | 1 | 消防類 |  | 1 | 1F | 1 | 0 | 0
| 1F管委會風車運轉1B | System1:GmsDevice_1_6016_12598234 | 1 | 消防類 |  | 1 | 1F | 1 | 0 | 0
| 3F消防箱6 | System1:GmsDevice_1_6016_12598242 | 1 | 消防類 |  | 1 | 3F | 1 | 0 | 0
| 4F消防箱6 | System1:GmsDevice_1_6016_12598250 | 1 | 消防類 |  | 1 | 4F | 1 | 0 | 0
| 5F消防箱6 | System1:GmsDevice_1_6016_12598256 | 1 | 消防類 |  | 1 | 5F | 1 | 0 | 0
| 6F消防箱6 | System1:GmsDevice_1_6016_12598265 | 1 | 消防類 |  | 1 | 6F | 1 | 0 | 0
| 7F消防箱6 | System1:GmsDevice_1_6016_12598274 | 1 | 消防類 |  | 1 | 7F | 1 | 0 | 0
| 8F排煙室6 | System1:GmsDevice_1_6016_12598284 | 1 | 消防類 |  | 1 | 8F | 1 | 0 | 0
| 9F消防箱6 | System1:GmsDevice_1_6016_12598292 | 1 | 消防類 |  | 1 | 9F | 1 | 0 | 0
| 10F消防箱6 | System1:GmsDevice_1_6016_12598301 | 1 | 消防類 |  | 1 | 10F | 1 | 0 | 0
| 11F消防箱6 | System1:GmsDevice_1_6016_12598310 | 1 | 消防類 |  | 1 | 11F | 1 | 0 | 0
| 12F消防箱6 | System1:GmsDevice_1_6016_12598319 | 1 | 消防類 |  | 1 | 12F | 1 | 0 | 0
| 13F消防箱6 | System1:GmsDevice_1_6016_12598329 | 1 | 消防類 |  | 1 | 13F | 1 | 0 | 0
| 14F消防箱6 | System1:GmsDevice_1_6016_12598338 | 1 | 消防類 |  | 1 | 14F | 1 | 0 | 0
| 15F消防箱6 | System1:GmsDevice_1_6016_12598347 | 1 | 消防類 |  | 1 | 15F | 1 | 0 | 0
| 16F消防箱6 | System1:GmsDevice_1_6016_12598356 | 1 | 消防類 |  | 1 | 16F | 1 | 0 | 0
| 17F消防箱6 | System1:GmsDevice_1_6016_12598365 | 1 | 消防類 |  | 1 | 17F | 1 | 0 | 0
| 18F消防箱6 | System1:GmsDevice_1_6016_12598374 | 1 | 消防類 |  | 1 | 18F | 1 | 0 | 0
| RF風車啟動6(移置02) | System1:GmsDevice_1_6016_12598383 | 1 | 消防類 |  | 1 | RF | 1 | 0 | 0
| RF風車運轉6(移置02) | System1:GmsDevice_1_6016_12598384 | 1 | 消防類 |  | 1 | RF | 1 | 0 | 0
| RF室排風車啟動A-B(移置02 | System1:GmsDevice_1_6016_12598385 | 1 | 消防類 |  | 1 | RF | 1 | 0 | 0
| RF室排風車運轉A-B(移置02 | System1:GmsDevice_1_6016_12598386 | 1 | 消防類 |  | 1 | RF | 1 | 0 | 0
| RF室排風車啟動C-D(移置02 | System1:GmsDevice_1_6016_12598387 | 1 | 消防類 |  | 1 | RF | 1 | 0 | 0
| RF室排風車運轉C-D(移置02 | System1:GmsDevice_1_6016_12598388 | 1 | 消防類 |  | 1 | RF | 1 | 0 | 0
| 1F消防箱6 | System1:GmsDevice_1_6016_12598389 | 1 | 消防類 |  | 1 | 1F | 1 | 0 | 0
| 2F消防箱6 | System1:GmsDevice_1_6016_12598393 | 1 | 消防類 |  | 1 | 2F | 1 | 0 | 0
| 4F管委會空間風機啟動4F | System1:GmsDevice_1_6016_12598400 | 1 | 消防類 |  | 1 | 4F | 1 | 0 | 0
| 4F管委會空間風機運轉4F | System1:GmsDevice_1_6016_12598401 | 1 | 消防類 |  | 1 | 4F | 1 | 0 | 0
| 4F管委會空間風機啟動4F-2 | System1:GmsDevice_1_6016_12598404 | 1 | 消防類 |  | 1 | 4F | 1 | 0 | 0
| 4F管委會空間風機運轉4F-2 | System1:GmsDevice_1_6016_12598405 | 1 | 消防類 |  | 1 | 4F | 1 | 0 | 0
| 3F消防箱7 | System1:GmsDevice_1_6016_12598415 | 1 | 消防類 |  | 1 | 3F | 1 | 0 | 0
| 4F消防箱7 | System1:GmsDevice_1_6016_12598423 | 1 | 消防類 |  | 1 | 4F | 1 | 0 | 0
| 5F消防箱7 | System1:GmsDevice_1_6016_12598429 | 1 | 消防類 |  | 1 | 5F | 1 | 0 | 0
| 6F消防箱7 | System1:GmsDevice_1_6016_12598438 | 1 | 消防類 |  | 1 | 6F | 1 | 0 | 0
| 7F消防箱7 | System1:GmsDevice_1_6016_12598447 | 1 | 消防類 |  | 1 | 7F | 1 | 0 | 0
| 8F消防箱7 | System1:GmsDevice_1_6016_12598456 | 1 | 消防類 |  | 1 | 8F | 1 | 0 | 0
| 9F消防箱7 | System1:GmsDevice_1_6016_12598465 | 1 | 消防類 |  | 1 | 9F | 1 | 0 | 0
| 10F消防箱7 | System1:GmsDevice_1_6016_12598474 | 1 | 消防類 |  | 1 | 10F | 1 | 0 | 0
| 11F消防箱7 | System1:GmsDevice_1_6016_12598483 | 1 | 消防類 |  | 1 | 11F | 1 | 0 | 0
| 12F消防箱7 | System1:GmsDevice_1_6016_12598492 | 1 | 消防類 |  | 1 | 12F | 1 | 0 | 0
| 13F消防箱7 | System1:GmsDevice_1_6016_12598502 | 1 | 消防類 |  | 1 | 13F | 1 | 0 | 0
| 14F排煙室7 | System1:GmsDevice_1_6016_12598512 | 1 | 消防類 |  | 1 | 14F | 1 | 0 | 0
| 15F消防箱7 | System1:GmsDevice_1_6016_12598520 | 1 | 消防類 |  | 1 | 15F | 1 | 0 | 0
| 16F消防箱7 | System1:GmsDevice_1_6016_12598529 | 1 | 消防類 |  | 1 | 16F | 1 | 0 | 0
| 17F消防箱7 | System1:GmsDevice_1_6016_12598538 | 1 | 消防類 |  | 1 | 17F | 1 | 0 | 0
| 18F消防箱7 | System1:GmsDevice_1_6016_12598547 | 1 | 消防類 |  | 1 | 18F | 1 | 0 | 0
| RF風車啟動7(移至02) | System1:GmsDevice_1_6016_12598556 | 1 | 消防類 |  | 1 | RF | 1 | 0 | 0
| RF風車運轉7(移至02) | System1:GmsDevice_1_6016_12598557 | 1 | 消防類 |  | 1 | RF | 1 | 0 | 0
| RF室排風車啟動E-F(移至02 | System1:GmsDevice_1_6016_12598558 | 1 | 消防類 |  | 1 | RF | 1 | 0 | 0
| RF室排風車運轉E-F(移至02 | System1:GmsDevice_1_6016_12598559 | 1 | 消防類 |  | 1 | RF | 1 | 0 | 0
| 1F消防箱7 | System1:GmsDevice_1_6016_12598560 | 1 | 消防類 |  | 1 | 1F | 1 | 0 | 0
| 2F消防箱 | System1:GmsDevice_1_6016_12598569 | 1 | 消防類 |  | 1 | 2F | 1 | 0 | 0