## ba_sample
項次 | 設備名稱 | 標籤 (唯一不可重複) | 類型 (0: 數值; 1: 布林) | 分類名稱 | 數值單位 | 存放位置 | 樓層 | 棟別名稱 | 上限 | 下限 | 紅框必填，類別為1時黃框才需要填
# | project | tag | type | category | unit | location | floor | building | lo | hi
| 自行車區緊急押扣 | System1:GmsDevice_1_6013_12582988 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 發電機狀態 | System1:GmsDevice_1_6013_12582979 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 進風機故障 | System1:GmsDevice_1_6013_12582985 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 進風機狀態 | System1:GmsDevice_1_6013_12582984 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 發電機油箱油位過 | System1:GmsDevice_1_6013_12582981 | 1 | 油類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 發電機電壓異常 | System1:GmsDevice_1_6013_12582980 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 截水溝高水位 | System1:GmsDevice_1_6013_12582986 | 1 | 水類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 截水溝低水位 | System1:GmsDevice_1_6013_12583022 | 1 | 水類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 機車區緊急押扣 | System1:GmsDevice_1_6013_12582989 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 安全門押扣 | System1:GmsDevice_1_6013_12582930 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 電信室緊急押扣 | System1:GmsDevice_1_6013_12582990 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 1F 大門 押扣 | System1:GmsDevice_1_6013_12583021 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 安全梯押扣#1 | System1:GmsDevice_1_6013_12582912 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 安全梯押扣#2 | System1:GmsDevice_1_6013_12582913 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 安全梯押扣#3 | System1:GmsDevice_1_6013_12582914 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 安全梯押扣#4 | System1:GmsDevice_1_6013_12582915 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 1F 店舖 押扣 | System1:GmsDevice_1_6013_12583020 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 男廁押扣 | System1:GmsDevice_1_6013_12582922 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 育嬰室押扣 | System1:GmsDevice_1_6013_12582953 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 安全梯押扣#1 | System1:GmsDevice_1_6013_12582924 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 安全梯押扣#2 | System1:GmsDevice_1_6013_12582925 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 女廁押扣 | System1:GmsDevice_1_6013_12582923 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 無障礙廁所押扣 | System1:GmsDevice_1_6013_12582934 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 男廁押扣 | System1:GmsDevice_1_6013_12582932 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 安全梯押扣#1 | System1:GmsDevice_1_6013_12582935 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 安全梯押扣#2 | System1:GmsDevice_1_6013_12582936 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 女廁押扣 | System1:GmsDevice_1_6013_12582933 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 男廁押扣 | System1:GmsDevice_1_6013_12582954 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 育嬰室押扣 | System1:GmsDevice_1_6013_12582964 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 安全梯押扣#1 | System1:GmsDevice_1_6013_12582956 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 安全梯押扣#2 | System1:GmsDevice_1_6013_12582957 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 女廁押扣 | System1:GmsDevice_1_6013_12582955 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 男廁押扣 | System1:GmsDevice_1_6013_12582991 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 5F 育嬰室 押扣 | System1:GmsDevice_1_6013_12583017 | 1 | 其他類 |  | 1 | B5F | 1 | 0 | 0
| 安全梯押扣#1 | System1:GmsDevice_1_6013_12582993 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 安全梯押扣#2 | System1:GmsDevice_1_6013_12582994 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 女廁押扣 | System1:GmsDevice_1_6013_12582992 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 無障礙廁所押扣 | System1:GmsDevice_1_6013_12583015 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 男廁押扣 | System1:GmsDevice_1_6013_12583007 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 安全梯押扣#1 | System1:GmsDevice_1_6013_12583009 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 安全梯押扣#2 | System1:GmsDevice_1_6013_12583010 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 女廁押扣 | System1:GmsDevice_1_6013_12583008 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 男廁押扣 | System1:GmsDevice_1_6013_12582999 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 7F 育嬰室 押扣 | System1:GmsDevice_1_6013_12583018 | 1 | 其他類 |  | 1 | B7F | 1 | 0 | 0
| 安全梯押扣#1 | System1:GmsDevice_1_6013_12583001 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 安全梯押扣#2 | System1:GmsDevice_1_6013_12583002 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 女廁押扣 | System1:GmsDevice_1_6013_12583000 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 男廁押扣 | System1:GmsDevice_1_6014_12582912 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 8F 育嬰室 押扣 | System1:GmsDevice_1_6014_12582965 | 1 | 其他類 |  | 1 | B8F | 1 | 0 | 0
| 安全梯押扣#1 | System1:GmsDevice_1_6014_12582914 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 安全梯押扣#2 | System1:GmsDevice_1_6014_12582915 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 女廁押扣 | System1:GmsDevice_1_6014_12582913 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 無障礙廁所押扣 | System1:GmsDevice_1_6014_12582920 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 男廁押扣 | System1:GmsDevice_1_6014_12582921 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 安全梯押扣#1 | System1:GmsDevice_1_6014_12582923 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 安全梯押扣#2 | System1:GmsDevice_1_6014_12582924 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 女廁押扣 | System1:GmsDevice_1_6014_12582922 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 男廁押扣 | System1:GmsDevice_1_6014_12582929 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 10F 育嬰室 押扣 | System1:GmsDevice_1_6014_12582964 | 1 | 其他類 |  | 1 | B10F | 1 | 0 | 0
| 安全梯押扣#1 | System1:GmsDevice_1_6014_12582931 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 安全梯押扣#2 | System1:GmsDevice_1_6014_12582932 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 女廁押扣 | System1:GmsDevice_1_6014_12582930 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 男廁押扣 | System1:GmsDevice_1_6014_12582937 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 11F 育嬰室 押扣 | System1:GmsDevice_1_6014_12582962 | 1 | 其他類 |  | 1 | B11F | 1 | 0 | 0
| 安全梯押扣#1 | System1:GmsDevice_1_6014_12582939 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 安全梯押扣#2 | System1:GmsDevice_1_6014_12582940 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 女廁押扣 | System1:GmsDevice_1_6014_12582938 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 無障礙廁所押扣 | System1:GmsDevice_1_6014_12582961 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 男廁押扣 | System1:GmsDevice_1_6014_12582953 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 安全梯押扣#1 | System1:GmsDevice_1_6014_12582955 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 安全梯押扣#2 | System1:GmsDevice_1_6014_12582956 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 女廁押扣 | System1:GmsDevice_1_6014_12582954 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 男廁押扣 | System1:GmsDevice_1_6014_12582945 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 13F 育嬰室 押扣 | System1:GmsDevice_1_6014_12582963 | 1 | 其他類 |  | 1 | B13F | 1 | 0 | 0
| 安全梯押扣#1 | System1:GmsDevice_1_6014_12582947 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 安全梯押扣#2 | System1:GmsDevice_1_6014_12582948 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 女廁押扣 | System1:GmsDevice_1_6014_12582946 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 男廁 押扣 | System1:GmsDevice_1_6015_12582912 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 14F 育嬰室 押扣 | System1:GmsDevice_1_6015_12582993 | 1 | 其他類 |  | 1 | B14F | 1 | 0 | 0
| 安全梯 押扣#1 | System1:GmsDevice_1_6015_12582914 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 安全梯 押扣#2 | System1:GmsDevice_1_6015_12582915 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 女廁 押扣 | System1:GmsDevice_1_6015_12582913 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 無障礙廁所 押扣 | System1:GmsDevice_1_6015_12582920 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 男廁押扣 | System1:GmsDevice_1_6015_12582921 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 安全梯押扣#1 | System1:GmsDevice_1_6015_12582923 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 安全梯押扣#2 | System1:GmsDevice_1_6015_12582924 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 女廁押扣 | System1:GmsDevice_1_6015_12582922 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 男廁押扣 | System1:GmsDevice_1_6015_12582929 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 16F 育嬰室 押扣 | System1:GmsDevice_1_6015_12582990 | 1 | 其他類 |  | 1 | B16F | 1 | 0 | 0
| 安全梯押扣#1 | System1:GmsDevice_1_6015_12582931 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 安全梯押扣#2 | System1:GmsDevice_1_6015_12582932 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 女廁押扣 | System1:GmsDevice_1_6015_12582930 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 男廁押扣 | System1:GmsDevice_1_6015_12582937 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 育嬰室押扣 | System1:GmsDevice_1_6015_12582983 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 安全梯押扣#1 | System1:GmsDevice_1_6015_12582939 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 安全梯押扣#2 | System1:GmsDevice_1_6015_12582940 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 女廁押扣 | System1:GmsDevice_1_6015_12582938 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 無障礙廁所押扣 | System1:GmsDevice_1_6015_12582951 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 男廁押扣 | System1:GmsDevice_1_6015_12582945 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 安全梯押扣#1 | System1:GmsDevice_1_6015_12582947 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 安全梯押扣#2 | System1:GmsDevice_1_6015_12582948 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 女廁押扣 | System1:GmsDevice_1_6015_12582946 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 排煙機#1故障 | System1:GmsDevice_1_6015_12582970 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 排煙機#1狀態 | System1:GmsDevice_1_6015_12582969 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 排煙機#2故障 | System1:GmsDevice_1_6015_12582972 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 排煙機#2狀態 | System1:GmsDevice_1_6015_12582971 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 室內排煙#1故障 | System1:GmsDevice_1_6015_12582978 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 室內排煙#1狀態 | System1:GmsDevice_1_6015_12582977 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 室內排煙機#2故障 | System1:GmsDevice_1_6015_12582980 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 室內排煙#2狀態 | System1:GmsDevice_1_6015_12582979 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 室內排煙#3故障 | System1:GmsDevice_1_6015_12582982 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 室內排煙#3狀態 | System1:GmsDevice_1_6015_12582981 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 進風機#1故障 | System1:GmsDevice_1_6015_12582974 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 進風機#1狀態 | System1:GmsDevice_1_6015_12582973 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 進風機#2故障 | System1:GmsDevice_1_6015_12582976 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 進風機#2狀態 | System1:GmsDevice_1_6015_12582975 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 排煙機故障 | System1:GmsDevice_1_6015_12582958 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 排煙機狀態 | System1:GmsDevice_1_6015_12582957 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 消防水池高液位 | System1:GmsDevice_1_6015_12582965 | 1 | 水類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 中繼送水泵缺水 | System1:GmsDevice_1_6015_12582963 | 1 | 水類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 中繼送水泵故障 | System1:GmsDevice_1_6015_12582962 | 1 | 水類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 中繼送水泵狀態 | System1:GmsDevice_1_6015_12582961 | 1 | 水類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 進風機故障 | System1:GmsDevice_1_6015_12582960 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 進風機狀態 | System1:GmsDevice_1_6015_12582959 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 揚水上水池高液位 | System1:GmsDevice_1_6015_12582966 | 1 | 水類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 揚水上水池低液位 | System1:GmsDevice_1_6015_12582967 | 1 | 水類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 男廁押扣 | System1:GmsDevice_1_6015_12582953 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| RF 露臺門押扣 | System1:GmsDevice_1_6015_12582991 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 安全梯押扣 | System1:GmsDevice_1_6015_12582952 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 女廁押扣 | System1:GmsDevice_1_6015_12582954 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 水箱漏水感知器 | System1:GmsDevice_1_6011_12582920 | 1 | 水類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 水箱漏水感知器 | System1:GmsDevice_1_6011_12583012 | 1 | 水類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 消防機房漏水 | System1:GmsDevice_1_6011_12582922 | 1 | 水類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 消防泵缺水 | System1:GmsDevice_1_6011_12582925 | 1 | 水類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 消防泵故障 | System1:GmsDevice_1_6011_12582924 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 消防泵狀態 | System1:GmsDevice_1_6011_12582923 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 泡沫泵缺水 | System1:GmsDevice_1_6011_12582928 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 泡沫泵故障 | System1:GmsDevice_1_6011_12582927 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 泡沫泵狀態 | System1:GmsDevice_1_6011_12582926 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 中繼連接泵缺水 | System1:GmsDevice_1_6011_12582937 | 1 | 水類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 中繼連接泵狀態 | System1:GmsDevice_1_6011_12582936 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 中繼連接泵狀態 | System1:GmsDevice_1_6011_12582935 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 揚水泵#1故障 | System1:GmsDevice_1_6011_12582913 | 1 | 水類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 揚水泵#1狀態 | System1:GmsDevice_1_6011_12582912 | 1 | 水類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 揚水泵#2故障 | System1:GmsDevice_1_6011_12582915 | 1 | 水類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 揚水泵#2狀態 | System1:GmsDevice_1_6011_12582914 | 1 | 水類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 揚水池箱蓋磁簧 | System1:GmsDevice_1_6011_12582916 | 1 | 水類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 揚水池高液位 | System1:GmsDevice_1_6011_12582917 | 1 | 水類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 揚水池低液位 | System1:GmsDevice_1_6011_12582918 | 1 | 水類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 撒水泵缺水 | System1:GmsDevice_1_6011_12582931 | 1 | 水類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 撒水泵故障 | System1:GmsDevice_1_6011_12582930 | 1 | 水類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 撒水泵狀態 | System1:GmsDevice_1_6011_12582929 | 1 | 水類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 集水泵#3故障 | System1:GmsDevice_1_6011_12582940 | 1 | 水類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 集水泵#3狀態 | System1:GmsDevice_1_6011_12582942 | 1 | 水類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 集水泵#4故障 | System1:GmsDevice_1_6011_12582941 | 1 | 水類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 集水泵#4狀態 | System1:GmsDevice_1_6011_12582943 | 1 | 水類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 集水池#34高液位 | System1:GmsDevice_1_6011_12582944 | 1 | 水類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 水箱漏水感知器 | System1:GmsDevice_1_6011_12582921 | 1 | 水類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 採水泵缺水 | System1:GmsDevice_1_6011_12582934 | 1 | 水類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 採水泵故障 | System1:GmsDevice_1_6011_12582933 | 1 | 水類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 採水泵狀態 | System1:GmsDevice_1_6011_12582932 | 1 | 水類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 雨水滯留泵故障 | System1:GmsDevice_1_6012_12582927 | 1 | 水類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 雨水滯留泵狀態 | System1:GmsDevice_1_6012_12582926 | 1 | 水類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 雨水滯留泵故障 | System1:GmsDevice_1_6012_12582929 | 1 | 水類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 雨水滯留泵狀態 | System1:GmsDevice_1_6012_12582928 | 1 | 水類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 雨水滯留泵故障 | System1:GmsDevice_1_6012_12582931 | 1 | 水類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 雨水滯留泵狀態 | System1:GmsDevice_1_6012_12582930 | 1 | 水類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 雨水滯留泵故障 | System1:GmsDevice_1_6012_12582939 | 1 | 水類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 雨水滯留泵狀態 | System1:GmsDevice_1_6012_12582938 | 1 | 水類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 雨水滯留泵故障 | System1:GmsDevice_1_6012_12582941 | 1 | 水類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 雨水滯留泵狀態 | System1:GmsDevice_1_6012_12582940 | 1 | 水類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 雨水滯留泵故障 | System1:GmsDevice_1_6012_12582943 | 1 | 水類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 雨水滯留泵狀態 | System1:GmsDevice_1_6012_12582942 | 1 | 水類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 雨水滯留高液位 | System1:GmsDevice_1_6012_12582944 | 1 | 水類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 集水泵#1故障 | System1:GmsDevice_1_6012_12582917 | 1 | 水類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 集水泵#1狀態 | System1:GmsDevice_1_6012_12582916 | 1 | 水類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 集水泵#2故障 | System1:GmsDevice_1_6012_12582919 | 1 | 水類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 集水泵#2狀態 | System1:GmsDevice_1_6012_12582918 | 1 | 水類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 集水池#12高液位 | System1:GmsDevice_1_6012_12582920 | 1 | 水類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 汙水泵#1故障 | System1:GmsDevice_1_6012_12582922 | 1 | 水類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 汙水泵#1狀態 | System1:GmsDevice_1_6012_12582921 | 1 | 水類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 汙水泵#2故障 | System1:GmsDevice_1_6012_12582924 | 1 | 水類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 汙水泵#2狀態 | System1:GmsDevice_1_6012_12582923 | 1 | 水類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 汙水池#12高液位 | System1:GmsDevice_1_6012_12582925 | 1 | 水類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| B1F 梯廳門非法卡 | System1:GmsDevice_1_6011_12583013 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| B1F 梯廳門緊急押 | System1:GmsDevice_1_6011_12583017 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| B1F 梯廳門對講機 | System1:GmsDevice_1_6011_20971520 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| B2F 梯廳門非法卡 | System1:GmsDevice_1_6011_12583014 | 1 | 其他類 |  | 1 | B2F | 1 | 0 | 0
| B2F 梯廳門緊急押 | System1:GmsDevice_1_6011_12583018 | 1 | 其他類 |  | 1 | B2F | 1 | 0 | 0
| B2F 梯廳門對講機 | System1:GmsDevice_1_6011_20971521 | 1 | 其他類 |  | 1 | B2F | 1 | 0 | 0
| B3F 梯廳門非法卡 | System1:GmsDevice_1_6011_12583015 | 1 | 其他類 |  | 1 | B3F | 1 | 0 | 0
| B3F 梯廳門緊急押 | System1:GmsDevice_1_6011_12583019 | 1 | 其他類 |  | 1 | B3F | 1 | 0 | 0
| B3F 梯廳門對講機 | System1:GmsDevice_1_6011_20971522 | 1 | 其他類 |  | 1 | B3F | 1 | 0 | 0
| 消防機房緊急押扣 | System1:GmsDevice_1_6011_12582939 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 消防水池高液位 | System1:GmsDevice_1_6011_12582938 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| B4F 梯廳門非法卡 | System1:GmsDevice_1_6011_12583016 | 1 | 水類 |  | 1 | B4F | 1 | 0 | 0
| B4F 梯廳門緊急押 | System1:GmsDevice_1_6011_12583020 | 1 | 其他類 |  | 1 | B4F | 1 | 0 | 0
| B4F 梯廳門對講機 | System1:GmsDevice_1_6011_20971523 | 1 | 其他類 |  | 1 | B4F | 1 | 0 | 0
| 梯廳口緊急求救 | System1:GmsDevice_1_6012_12582966 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 梯廳門開啟(陽極鎖) | System1:GmsDevice_1_6012_12582967 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| B2F梯廳門開啟 | System1:GmsDevice_1_6012_16777225 | 1 | 其他類 |  | 1 | B2F | 1 | 0 | 0
| B2F 180車位押扣 | System1:GmsDevice_1_6012_12582968 | 1 | 其他類 |  | 1 | B2F | 1 | 0 | 0
| 安全梯門押扣 | System1:GmsDevice_1_6012_12582965 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 安全梯門磁簧 | System1:GmsDevice_1_6012_12582964 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 安全梯門磁簧 | System1:GmsDevice_1_6012_20971525 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 梯廳口緊急求救 | System1:GmsDevice_1_6012_12582962 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 梯廳門開啟(陽極鎖) | System1:GmsDevice_1_6012_12582963 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| B3F梯廳門開啟 | System1:GmsDevice_1_6012_16777226 | 1 | 其他類 |  | 1 | B3F | 1 | 0 | 0
| B3F 100車位押扣 | System1:GmsDevice_1_6012_12582969 | 1 | 其他類 |  | 1 | B3F | 1 | 0 | 0
| 安全梯門押扣 | System1:GmsDevice_1_6012_12582961 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 安全梯門磁簧 | System1:GmsDevice_1_6012_12582960 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 安全梯門磁簧 | System1:GmsDevice_1_6012_20971524 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| 梯廳門開啟(陽極鎖) | System1:GmsDevice_1_6012_12582915 | 1 | 其他類 |  | 1 | B1F | 1 | 0 | 0
| B4F梯廳門開啟 | System1:GmsDevice_1_6012_16777227 | 1 | 其他類 |  | 1 | B4F | 1 | 0 | 0
| B4F20車位押扣 | System1:GmsDevice_1_6012_12582970 | 1 | 其他類 |  | 1 | B4F | 1 | 0 | 0